浙 江 工 商 大 学

变配电设备检验维保服务

磋商文件

项目名称：浙江工商大学变配电设备检验维保服务

项目编号：HQDLYX20230501

采 购 人：浙江工商大学

- 目录

第一章  采购邀请

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评审办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  响应文件格式

- 第一章  采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：HQDLYX20230501

2.项目名称：浙江工商大学变配电设备检验维保服务

3.采购人式：竞争性磋商

4.预算金额：8万/年，2年共计16万。

5.合同履行期限： 2023年6月21日至2025年6月20日

6.本项目不接受联合体响应。

7.采购需求：①清单设备预防性试验；②安全防护用具定期检验；③按要求定期巡视保养设备，发现隐患立即告知，并给予解决方案；④设备故障时及时响应，在约定时间内修复。（详见第二章）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.本项目的特定资格要求：具有电力承试四级及以上电力施工资质和安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：至2023年6月13日，每天上午08:30至11:00，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

获取电话：（0571-28877850）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023年6月14日9:30:00（北京时间）

地点：浙江工商大学钱江湾生活区后勤服务中心（校医院）319室

五、响应文件开启

开启时间：2023年6月14日9:30:00（北京时间）

地点：浙江工商大学钱江湾生活区后勤服务中心（校医院）319室

六、其他补充事宜

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式向采购人提出，答复不满意或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江工商大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号

项目联系人（询问）： 徐老师（使用部门）

项目联系方式（询问）：0571-28877850

质疑联系人：李老师（招标管理部门）

质疑联系方式：0571-28877872

第二章  采购需求

（一）项目总体要求

1、本项目的维保费用结算按照总价包干的方式，即在维保服务期内，设备维修、巡视、检修检测等所产生的人员工资、工器具费、食宿与交通费、安全措施与管理费、技术服务费、培训费、各种保险费、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等均已包括在内。

2、本次采购供应商须给出本公司常用维修材料清单与价格明细表，作为后期材料费用单价最高限价的依据，供应商根据维修实际情况给予一定的优惠。新更换配件的质保期不少于6个月（国家有相关规定的，从之。)

3、响应方应综合考虑各种风险因素后进行报价。

4、本项目在未取得采购人书面同意的情况下，不允许中标方将本项目转包给第三方。

5、响应方需提供24小时紧急维修服务（包括所有节假日）。采购人设备发生一般故障时，响应方专业维修人员应在24小时内赶到现场，故障应在约定时间内修复。采购人设备故障导致停电的，采购人通知响应方，响应方专业维修人员一般应在2小时内赶到现场。

6、采购人有特别需求的（如重大活动期间），响应方应派专业维保人员提供全程保障服务。

7、响应方在维修期间须注意安全，在维保维修过程中发生的安全事故由响应方自行负责。

8、在维保期内，由于响应方的原因造成设备损坏的，响应方负责免费更换，并承担一切责任。

(二) 项目概况

1变、配电设备清单

下沙校区

| 序号 | 名 称 | 环网柜 | 变压器 | 0.4KV 进线屏 | 0.4KV 联络屏 | 0.4KV 补偿屏 | 0.4KV 出线屏 | 中置柜 | 出线 回路 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （台） | （台） | （台） | （台） | （台） | （台） | （台） | （回） |  |
| 1 | 教1#变电所 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 35 |  |
| 2 | 食变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |  | 60 |  |
| 3 | 信变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |  | 35 |  |
| 4 | 图变电所 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |  | 90 |  |
| 5 | 行变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |  | 60 |  |
| 6 | 学变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |  | 40 |  |
| 7 | 艺变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |  | 43 |  |
| 8 | 游变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 52 |  |
| 9 | 文体变电所 | 5 （母联柜） | 2 | 2 | 1 （ATMT） | 4 （2SVG） | 8 |  | 76 | 发电机投切柜一台 |
| 10 | 箱式变 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 | 亚运后拆除 |
| 11 | 10KV开闭所 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 | 钱1#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | 22 |  |
| 13 | 钱2#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | 19 |  |
| 14 | 钱3#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | 24 |  |
| 15 | 钱4#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | 23 |  |
| 16 | 钱5#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 30 |  |
| 17 | 钱开闭所 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 金1#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 20 |  |
| 19 | 金2#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 14 |  |
| 20 | 金3#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 19 |  |
| 21 | 玉1#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 20 |  |
| 22 | 玉2#变电所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 14 |  |

下沙校区安全防护用具数量：绝缘靴23双、绝缘手套23双、接地线10副、高压验电笔5根。

教工路校区

| 序号 | 名称 | 10KV高压柜（台） | 10KV计量柜（台） | 10KVPT柜（台） | 直流控制屏 | 变压器（台） | 0.4KV进线屏（台） | 0.4KV联络屏（台） | 0.4KV电容屏（台） | 0.4KV出线屏（台） | 接地装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部高配 | 9（环网柜） | 2 | 0 | 0 | （1000KVA）*2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | 商干变 | 1（开关柜） | 0 | 0 | 0 | （1250KVA）*1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 东院1#变 | 1（开关柜） | 0 | 0 | 0 | （1000KVA）*1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 4 | 东院4#变 | 1（开关柜） | 0 | 0 | 0 | （1250KVA）*1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|  | 合计 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 25 | 5 |

教工路校区安全防护用具数量：绝缘靴4双、绝缘手套4双、接地线4副、高压验电笔2根。

2维保内容。

2.1每年按计划对清单中设备进行检修及预防性试验。2023年7月设备检修及预防性试验计划：变配电设备清单，下沙校区第1-8项、下沙校区第11项、教工路校区第1-4项；2024年7月设备检修及预防性试验计划：变配电设备清单，下沙校区第12-22项。合同期内重复检验或计划外新增检验的按常用维修材料清单收取费用，变配电设备清单中，下沙校区第9、第10项的检修及预防性试验服务另行采购。

2.2设备检修试验内容：①高压电缆，绝缘电阻试验、超声波局放试验；②变压器，绕组绝缘电阻试验、绕组直流电阻试验、工频交流耐压试验、红外热像检测试验（带电）；③高压断路器，绝缘电阻试验、工频交流耐压试验（真空断路器断口耐压）、断路器导电回路电阻试验、断路器动作电压试验、红外热像检测试验（带电）；④高压母线、电流互感器、电压互感器等，绝缘电阻试验、工频交流耐压试验、红外热像检测试验（带电）；⑤避雷器，绝缘电阻试验、金属氧化锌避雷器直流电压及泄漏电流测量、红外热像检测试验（带电）；⑥直流系统（若有），电池充放电试验和内阻试验、核实系统容量；⑦继电保护及自动装置，根据相关资料进行动作核实和评估（包含设备型号、CT变比、PT变比、保护定值、动作时间等）；⑧设备检修（电容器检测、清灰、紧固螺丝、触点、操作机构等）。

2.3安全防护用具定期检测（半年）：下沙校区，绝缘靴23双、绝缘手套23双、接地线23副、高压验电笔5根；教工路校区，绝缘靴4双、绝缘手套4双、接地线4副、高压验电笔2根。

2.4每季度1次清单设备巡视，根据现行规范或国网电力的相关要求，对清单设备进行摸排，对设备运行时产生的问题、缺陷及不符合要求之处，提出改进建议和方案。

2.5若采购人有设备改造的需要，根据采购人的需求，结合现行规范及国网电力的相关要求，提供设备改造、变更的建议和方案。

2.6清单设备出现故障，及时安排人员到现场抢修，若产生配件更换或部件维修，应及时报告采购人，征得同意后给予维修更换。

2.7我校亚运手球比赛期间（暂定2023年9月20日至10月10日，若有变动另行通知）安排至少2名专业人员于学校高配总值班室值守，保障校区内亚运场馆以外的变配电设备的设备用电安全。

第三章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本磋商文件适用于浙江工商大学变配电设备检验维保服务的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 采购人式 | 本次采购采用竞争性磋商方式进行。 |
| （三） | 竞争性磋商委托 | 1.▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2022年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。 2.如供应商代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章）。 |
| （四） | 磋商费用 | 无 |
| （五） | 磋商保证金（元） | 无 |
| （六） | 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求， 会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式： 经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）2022年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明 （3）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料 （4）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料 （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （7）落实政府采购政策需满足的资格要求：须提供中小企业申明函或监狱企业资格证明材料或残疾人福利性单位声明函 （8）供应商特定资格条件证明材料：无 |
| （十） | 响应文件份数 | 响应文件：一式三份，正本一份，副本二份：密封包装后递交至浙江工商大学后勤319室。 |
| （十一） | 磋商报价 | 1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝； 2.本次磋商采用人民币报价； 3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部税、费。 |
| （十二） | 响应有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人以书面形式通知供应商延长响应有效期。 |
| （十三） | 评审办法及评分标准 | 详见“第四章 评审办法及评分标准”。 |
| （十四） | 评审结果公示 | 评审结果公示媒体：浙江工商大学官网（http://www.zjgsu.edu.cn/#）。 |
| （十五） | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本磋商文件适用于浙江工商大学变配电设备检验维保的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江工商大学；

2.“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

3.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式；

4.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

- （三）采购人式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）竞争性磋商委托

1.如供应商代表不是法定代表人，须附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章）。

- （五）联合体响应

本项目不接受联合体响应。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八）特别说明

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求， 会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式： 经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人 提出质疑。质疑供应商对采购人 的答复不满意或者采购人 未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、标项；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- （十）中小企业说明

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

- 二、磋商文件

- （一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

- （三）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本 以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）2022年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明

（3）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料

（4）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业申明函或监狱企业资格证明材料或残疾人福利性单位声明函

2.报价文件

（1）报价一览表

（2）报价明细表

（3）常用维修材料清单报价表

3.商务和技术文件

（1）响应函

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（3）2022年12月（含）以后任意一月供应商授权代表社保缴纳证明

（4）响应声明书

（5）供应商情况介绍

（6）供应商同类项目实施情况一览表

（7）采购需求偏离表

（8）维保（巡检）及检修方法与流程

（9）应急方案措施

（10）抢修维修方案

（11）维保（巡检）及检修拟投入的设备

（12）拟派项目组人员

（13）人员培训

（14）研发

1.供应商应按照磋商文件的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序编制并加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

- 响应文件和报价文件一式三份，正本一份，副本二份。报价文件和响应文件必须单独密封，否则作废标处理。

- （三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、标项、供应商名称并加盖公章，供应商逾期送达或者未密封包装的响应文件采购人将予以拒收；

- 2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应文件提交截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购人将予以拒收。

- （四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五）磋商报价

1.报价应按磋商文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按磋商文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝；

2.本次磋商采用人民币报价；

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部税、费。

- （六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人以书面形式通知供应商延长响应有效期。

- （七）响应无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）资格文件未按要求签署、盖章的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加响应但未提供授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或负偏离达到规定数目的；

（6）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（7）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（2）最后报价具有选择性的。

（3）未对主要维修零配件进行报价的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，由采购人上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

- 四、响应文件开启

- （一）响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动。

3.准备采购项目的相关文件资料，如项目采购预算确认书（计划）及磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二）响应文件开启程序

采购人按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购工作人员宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

- 五、评审程序

- （一）组建磋商小组

本项目磋商小组由采购组织评审专员共3人组成。

- （二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

- （三）评审程序

采购管理负责人按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

3.通报依法获取磋商文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

6.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（或通过政府采购云平台在线磋商）同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

7.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

8.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

9.采购人员可协助采购管理负责人对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

10. 做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

11.评审结束后， 交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

- （四）澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（或通过政府采购云平台在线询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- （五）评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者说明情况。

4.采购人不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.磋商轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由磋商小组决定。

7.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

8.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

9.采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- （六）成交

1.采购人在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购人在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

3.评审结果公示媒体：浙江工商大学官网（http://www.zjgsu.edu.cn/#）。

- （七）合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，将被取消成交资格，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 第四章  评审办法及评分标准

- 一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各评分项汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

- 二、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 最后磋商报价 | 30 | 浙江工商大学变配电设备检验维保报价（总价不得超过16万。） 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| 商务分（14） |  |  |
| 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； 供应商具有有效的环境管理体系认证书的得1分； 供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 |
| 业绩 | 5 | 同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 证书 | 6 | 具有断路器品牌ABB、施耐德的产品授权证书的，每个品牌得2分；具有高新技术企业证书的2分； |
| 技术分（56） |  |  |
| 采购需求响应情况 | 10 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应文件无效，满足或明显优于磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣5分； 负偏离超过3项的响应文件无效。 |
| 维保（巡检）及检修方法与流程 | 10 | 定期巡视和年度检测方案的内容是否符合要求及规范，是否清晰，具有针对性，定期巡视、年度检测方案是否科学合理。 |
| 应急方案措施 | 10 | 遇到设备故障和突发情况时提供的应急方案的及时性、可行性和保障程度。公司地址或现有项目中配置的常驻地地址与本工程所在地的距离是判断及时性的主要依据，请在方案中标注。 |
| 抢修维修方案 | 10 | 电缆抢修、变压器抢修、框架断路器维修、其他维修等的是否符合规范，维修经验是否丰富，维修质量是否可靠，维修成本是否有效控制。 |
| 维保、检修拟投入的设备 | 3 | 试验、检测设备是否满足相关部门的要求，设备是否在校验合格期内。 |
| 拟派项目组成员 | 6 | 根据项目负责人的学历及履历情况、经验情况；项目组人员从业经验及在本单位从业时间评分（须附项目组人员入职后某月社保缴纳证明），最高4分。项目组人员有厂家提供的专业工种相关证书的（提供在职近6个月社保缴费证明），得2分。 |
| 人员培训 | 3 | 人员岗前培训及在岗培训方案的合理性、可行性。 |
| 研发投入 | 4 | 单位或个人拥有国家专利（个人须附社保缴纳证明）。实用新型得1分，发明得2分，最高4分。 |

说明：

1.本项目专门面向中小企业采购。

2.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除后计算价格得分。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

4.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

浙江工商大学政府采购合同

甲方(需方)：浙江工商大学

乙方(供方)：

签约地点：杭州钱塘区学正街18号浙江工商大学                     合同编号：HQDLYX20230501

甲、乙双方根据 浙江工商大学 关于浙江工商大学变配电设备检验维保服务 竞争性磋商采购（采购编号：9230000020157、计划书号：[2023]-13629）的结果，双方经协商，签署本合同。

一、组成本合同的文件包括：

1、采购文件与采购响应文件；

2、中标或成交通知书；

3、本合同文本；

4、国家行业标准规范；

二、服务要求及期限

1、乙方派驻甲方的工作人员必须遵纪守法，自觉服从学校各科室的业务指导与监督检查。对乙方的严重违规人员和不适合本岗位工作的人员，甲方有权提请乙方调换。

2、乙方应保证按照有关国家或行业技术标准规范，对本项目设备运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

3、在维保期内，乙方应按照响应文件响应内容做好设备的定期维保巡检和及时维修工作，保证清单设备良好的运行状况。

4、本项目设备运维及检测过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维保人员在工作中违反操作规定造成安全事故，一切责任均由乙方负责。造成甲方直接经济损失，甲方有权要求乙方照价赔偿，或按有关的法律法规追究乙方经济责任，在维保服务费中扣除。

5、在本合同服务期内，如有涉及合同规定的工作内容的调整，经甲乙双方测算商定，合同费用作相应增加或减少，另行结算。

6、本合同服务期：2023年6月21日至2025年6月20日。

三、双方责任

1、甲方责任

1）服务期间，甲方应负责提供维修、检测所需的条件，对乙方维保维修所需的运输设备、一般性工具、水、电、维修场地及安全协作等积极配合。

2）甲方应按合同约定的时间及时向乙方支付维保服务费。

3）对项目维保计划和方案的进行审批。

4）根据乙方提交的巡视、维修、检测等书面材料和年度使用情况评估报告，对乙方的服务内容和服务质量进行考核确认。

5）负责对维修材料得品牌、规格、数量、质量的验收和确认。

2、乙方责任

1）在维保期间，应运用专业技能，正确合理地维保本项目设备，消除安全隐患，减少故障率，保障供电系统安全正常运行。

2）本项目在未取得对方书面同意的情况下，不允许中标方转包给第三方。

3）甲方派发检测维保工作任务后，乙方应根据要求制定具体的实施计划，包括时间安排、人员组织安排、配备工具及技术保障措施，经甲方同意后组织实施。

4）乙方需提供24小时紧急维修服务（包括所有节假日）。设备发生故障时，乙方拒绝维修或者无法按时赶赴现场的，甲方有权委托他人修理，所需费用劳务部分（不含配件）由乙方承担，同时甲方有权拒绝验收本项目。

5）甲方有重大活动期间，乙方应派专业维保人员提供全程保障服务，乙方拒绝委派的，甲方有权委托他人提供保障服务，所需费用由乙方承担。

6）乙方在维修期间须注意安全，在维保维修过程中发生安全事故由乙方自行负责。

7）在维保期内，由于乙方的原因造成设备损坏的，乙方负责免费更换，并承担一切责任。

8）若有需要乙方应派技术人员对甲方的管理人员和操作人员进行技术培训。

9）本项目需执行相应的国家或行业的标准规范。

四、违约责任

1、因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

2、甲方如逾期支付维保费或不能履行合同义务，乙方有权终止合同。乙方如不能履行合同义务，甲方也有权终止本合同。

3、终止合同应以书面形式提前一个月通知对方。双方在结清所有费用后，合同便终止。

五、合同金额及付款方式

本合同共计人民币：          元。乙方在2023年度暑假期间（7月1日-8月31日）对清单设备进行预防性试验，暑假结束后甲方收到检测报告，验收确认后支付试验的相关费用         元。2024年度暑假期间（7月1日-8月31日）对清单设备进行预防性试验，暑假结束后甲方收到检测报告，验收确认后支付试验的相关费用         元。剩余维保费用        元，自合同生效起每6个月支付一次，甲方根据安全防护用具检测报告及巡视后的设备运行情况分析报告进行验收，完成后根据验收单及发票进行支付，每次支付           元。

六、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

七、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，在乙方提供的货物出现质量瑕疵、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方请求承担违约责任，并直接与乙方协商解决争议。

2、合同履行中发生争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其它条款

1、本项目的维保费用结算按照总价包干的方式，即在维保服务期内，设备维护保养和维修所产生的乙方人员工资、工器具费、食宿与交通费、安全措施与管理费、技术服务费、培训费、各种保险费、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等均已包括在内，对于没有填报的项目均认为已包含在年度维保费中，甲方将不再另行支付。

2、维修时乙方应提交维修联系单，经甲方确认后方可进行维修。维修材料费每半年支付一次，甲方根据维修材料清单进行验收，完成后根据验收单及发票进行支付。

3、违约责任及解决纠纷方法：未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，则按合同法有关规定执行。如发生争议，由杭州市仲裁委员会仲裁解决。

4、本合同一式4份，甲方2份，乙方执2份。

甲方：浙江工商大学后勤服务中心       乙方：

地址：杭州经济技术开发区学正街18号  地址：

电话：0571-28877854                  电话：

传真：                               传真：

邮编：                               邮编：

开户银行：工行高新支行               开户银行：

帐号：1202026209008930682            帐号：

税号：123300004700090180             税号：

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

授  权  人：                         授  权  人：

签约日期：   年    月    日          签约日期：   年    月    日

- 第六章  响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

- 响应文件封面

____________________（供应商名称）

竞争性磋商

响应文件

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：

项目编号：

标    项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）2021年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.供应商是法人的，应提供财务状况报告，包括2021年12月（含）以后任意一月的资产负债表及利润表或响应文件开启前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件)，并加盖公章；

3.银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

____________________：

兹证明，____________________（单位名称）在我行辖属网点__________支行开立基本账户，帐号：____________________。根据____________________（单位名称）委托，我行对____________________（单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供____________________（单位名称）参加__________项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自________年____月____日至________年____月____日（即该日我行营业终了结账时）止，____________________（单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

______________（银行）

________年____月____日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本磋商文件中对“资信证明”的要求。

- （3）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- （4）2022年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（内容自拟）

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中________（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （7）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 标项一、标项三须提供中小企业申明函或监狱企业资格证明材料或残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江工商大学的全校空调维保采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全校空调维保，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以“中小企业声明函”作为评判供应商是否属于小微企业的唯一依据。

- 监狱企业资格证明材料

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为：

符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江工商大学的全校空调维保 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

说明：

1.若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

- 报价文件

- 初次报价一览表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：浙江工商大学变配电设备检验维保服务

项目编号：HQDLYX20230501

磋商响应总价

标项; 标项名称; 服务期; 总金额（元）; 是否完全响应采购需求. 1; 至2025年6月20日; □是 □否. 金额大写：______________________________小写：______________________________ 单位：人民币元

说明：磋商响应总价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部税、费。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- 报价明细表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：浙江工商大学变配电设备检验维保服务

项目编号：HQDLYX20230501

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目内容明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

常用维修材料清单（可补充）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套（含检测） | 12KV |  |  |
| 2 | 绝缘靴（含检测） | 25KV |  |  |
| 3 | 高压验电器（含检测） | 10KV |  |  |
| 4 | 接地线（含检测） | 10KV |  |  |
| 5 | 绝缘地毯 | 6MM |  |  |
| 6 | 高压带电显示器 | 10KV |  |  |
| 7 | 多功能显示器 |  |  |  |
| 8 | 电流表 |  |  |  |
| 9 | 电容器（ABB） | 30Kvar |  |  |
| 10 | 电容器（施耐德） | 30Kvar |  |  |
| 11 | 变压器温控 |  |  |  |
| 12 | 3P断路器（ABB） | 63A |  | 抽屉式框架或控制柜体，柜体内线路辅件等费用，按实际尺寸及使用需求报价。 |
| 13 |  | 80A |  |  |
| 14 |  | 100A |  |  |
| 15 |  | 125A |  |  |
| 16 |  | 160A |  |  |
| 17 |  | 200A |  |  |
| 18 |  | 250A |  |  |
| 19 |  | 320A |  |  |
| 20 |  | 400A |  |  |
| 21 | 3P断路器（施耐德） | 63A |  |  |
| 22 |  | 80A |  |  |
| 23 |  | 100A |  |  |
| 24 |  | 125A |  |  |
| 25 |  | 160A |  |  |
| 26 |  | 200A |  |  |
| 27 |  | 250A |  |  |
| 28 |  | 320A |  |  |
| 29 |  | 400A |  |  |
| 30 | 电缆割接抢修套件（含铜接头、热缩套管等）用于电缆抢修。 | 50mm2 |  |  |
| 31 |  | 70mm2 |  |  |
| 32 |  | 95mm2 |  |  |
| 33 |  | 120mm2 |  |  |
| 34 |  | 150mm2 |  |  |
| 35 |  | 185mm2 |  |  |
| 36 | 新增单条线路预试 |  |  | 含环网柜、变压器、进出线屏等 |
| 清单外，单价50以内的材料（如抽屉开关手柄、指示灯等），维保单位免费提供 |  |  |  |  |

- 商务和技术文件

- （1）响应函

致：浙江工商大学

根据贵方为浙江工商大学生活区供水设备维保采购邀请【项目编号：HQDLYX20230501】，签字代表__________（全名）经正式授权并代表供应商____________________（供应商名称）提交响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应有效期自提交响应文件的截止之日起90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照磋商文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________________________邮编：_________________________

电话：______________________________传真：_________________________

供应商代表姓名：____________________职务：_________________________

开户银行：__________________________

银行账号：__________________________

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （2）响应声明书

致：浙江工商大学

____________________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址____________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江工商大学生活区供水设备维保的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：__________（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （3）法定代表人资格证明书

致：浙江工商大学

我__________（姓名）系____________________（供应商名称）的法定代表人，身份证号码：____________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 扫描件粘贴处

供应商名称（盖章）：

日期：________年____月____日

- （3）法定代表人授权委托书

致：浙江工商大学

我__________（姓名）系____________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：__________（姓名），身份证号码：____________________以我方的名义参加浙江工商大学生活区供水设备维保的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、磋商文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2022年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证： 扫描件粘贴处

供应商名称（盖章）：

日期：________年____月____日

说明：

1.供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

（4）2022年12月（含）以后任意一月的供应商授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- （5）供应商情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有供应商都须填写此表。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （6）供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

- （7）采购需求偏离表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：浙江工商大学生活区供水设备维保

项目编号：HQDLYX20230501

标    项：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：________年____月____日

以下部分根据评分细则格式自拟：

（9）维保（巡检）及检修方法与流程

（10）应急方案措施

（12）抢修维修方案

（13）维保（巡检）及检修拟投入的设备

（14）拟派项目组人员

(15) 人员培训

（16）研发情况