浙江工商大学水箱清洗服务项目

项目编号：ZJGSHQDL20230601

竞

争

性

谈

判

文

件

浙  江  工  商  大  学

2023年6月

目    录

第一章    竞争性谈判采购公告………………………………3

第二章    谈判响应方须知

（一）前附表………………………………………5

（二）谈判须知……………………………………6

第三章    采购需求……………………………………………10

第四章    谈判办法……………………………………………13

第五章    谈判响应文件格式…………………………………16

# 第一章  竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理规定》（财政部令第74号）等规定，现就下列项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合要求的供应商参加：

一、项目编号：ZJGSHQDL20230601

二、项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等)：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 成标家数 | 总预算 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江工商大学水箱清洗服务 | 项 | 1 | 15万元 | 2年 |  |

三、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.投标人的特定条件：

无

四、获取谈判文件的时间、地点：

时间：即日起至2023年 06月13日(双休日及法定节假日除外)

8:05-11:25  13:15-16:15

- 谈判响应文件递交截止及谈判开启时间：

响应文件递交截止时间：2023年 06月14日 9 时 30分（北京时间）

谈判开启时间：2023年06月 14日 9 时 30 分（北京时间）

开启地点：浙江工商大学钱江湾生活区综合楼319室

联系方式:

采购人：浙江工商大学

地    址：杭州市钱塘区学正街 18 号

联 系 人：徐老师        联系电话：0571-28877850

浙江工商大学

2023年06月07

# 第二章  谈判响应方须知

# 前附表

| 条款 | 要点 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学 |
| 2 | 谈判内容 | 详见本谈判文件“第三部分 采购需求”。 |
| 3 | 要求质量标准 | 达到采购人的相关要求（详见《第三部分 采购需求》）。 |
| 4 | 答疑与澄清 | 响应人在编制谈判响应文件过程中有疑问的，请于2023年06月13日16:15前以书面加盖公章后扫描发送至clmghy@163.com。 |
| 5 | 谈判有效期 | 自谈判截止日起60天 |
| 6 | 谈判保证金 | 无 |
| 7 | 谈判响应文件份数 | 正本一份、副本贰份(谈判响应文件需胶装)，电子文档(光盘或U盘)一份(与报价文件一起密封包装)。 |
| 8 | 谈判响应文件递交截止时间 | 2023年 06月14日 09时30分（北京时间）。 |
| 9 | 谈判地点 | 浙江工商大学（下沙学正街 18 号）钱江湾生活区综合楼319室 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 谈判报价及费用 | 1、本项目谈判以人民币报价 2、不论谈判结果如何，谈判响应人均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 12 | 谈判结果公示 | 成交公告发布于浙江工商大学校网(http://www.zjgsu.edu.cn/) |
| 13 | 最高限价 | 15万元 ，报价高于此限价的谈判响应文件将被否决。 |

（二）谈判须知

一、总  则

## 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。

## （一） 适用范围

## 仅适用于本次竞争性谈判文件中政府采购的项目。

## （二）定义

1、“采购人”、“采购单位”“谈判方”系指组织本次谈判的浙江工商大学。

2、“谈判响应方”系指向谈判方提交谈判响应文件的单位。

3、“产品”系指供方按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指谈判文件规定谈判响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指谈判响应方按谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

## （三）谈判响应方的确定

## 在浙江工商大学网站发布公告的形式报名参加。

## （四）谈判响应委托

## 全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附部分）。

## （五）谈判响应费用

## 不论谈判结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判响应有关的全部费用（谈判文件有其他规定除外）。

## （六）质疑

## 1、谈判响应方认为谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

## 2、质疑应当采用加盖谈判响应方公章的书面形式，质疑书应明确阐述谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，谈判方将不予受理。

（七）质疑人有下列情形之一的，应驳回质疑：

## 1、质疑缺乏事实和法律依据的；

## 2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

## 3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

## 4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

（八）谈判文件的澄清与修改

## 1、谈判响应方应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应方应当在谈判响应截止之日3个工作日前以书面形式向采购人提出。采购人将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。

## 2、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是谈判文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

## 3、谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容均为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（九）在谈判过程中，对因谈判小组实质性改变了采购需求的原因，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

二、谈判响应文件的编制

# （一）谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包含且不限于以下内容：

（1）提供符合经过年检的营业执照复印件；

（2）提供符合要求的税务登记证复印件；

（3）提供采购公告中符合谈判响应方的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（4）法定代表人资格证明书

（5）竞争性谈判委托书

（6）承诺书

（7）表报价一览表

（8）报价明细表

（9）技术参数对照表

（10）商务条款应对表

（11）水箱清洗方案（格式自拟）

# （二）谈判响应文件的语言及计量

1、谈判响应文件以及谈判响应方与谈判方就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

2、谈判响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）谈判响应报价

1、谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填报；

2、谈判响应报价是履行合同的最终价格，应包括检验费、实验费、人工费、设备费、材料费、制作费、交通费、利润和税金等一切费用。

（四）谈判响应文件的有效期

1、自谈判响应截止日起60天内谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2、成交人的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）谈判响应文件的签署和份数

1、谈判响应方应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订谈判响应文件并标注页码，谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是谈判响应方的责任。

2、谈判响应方应按谈判响应文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格装订成册，谈判响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的响应文件按无效标处理。

3、谈判响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，谈判响应文件正本除《谈判响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、谈判响应文件须由谈判响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判响应方应写全称。

5、谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

6、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在谈判响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）谈判响应文件的包装

谈判响应文件的包装封面上应注明谈判响应方名称、谈判响应方地址、谈判响应文件名称、谈判响应项目名称、项目编号及“谈判时启封”字样，并加盖谈判响应方公章。

### （七）谈判响应无效的情形

实质上没有响应谈判文件要求的谈判响应将被视为无效谈判响应。在评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的谈判响应文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的谈判响应文件；

3、仅以非纸制文本形式的谈判响应文件；

4、谈判响应方未能提供合格的资格文件；

5、与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

6、标项以赠送方式谈判响应的；

7、谈判响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

8、未办理供应报名表登记手续的；

9、谈判最终报价超出预算的；

10、谈判时谈判响应方全权代表未到谈判现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

11、不符合法律、法规和本谈判文件规定的其他实质性要求的。

第三章  采购需求

1. 项目概况

1.1 项目名称：浙江工商大学生活水箱清洗服务

1.2 项目地点：下沙校区、教工路校区

1.3 采 购 人：浙江工商大学

2. 项目内容及要求

2.1 项目内容

浙江工商大学生活水箱清洗、消毒、水质检测。（详见清单）

2.2 项目要求

2.21 对清单所含水箱按要求进行清洗：水箱应内部六面和外部五面全部清洗，清洗后应达到箱壁无污垢，箱底无沉淀物、水面无漂浮物，水质清澈不浑浊的感官要求。水箱清洗完毕后由采购人对水箱清洗效果进行现场确认，采购人取送检水样并密封后，由中标方代为送检。检测结果，水质应符合国家生活饮用水卫生标准，并且满足卫生、防疫、环保等部门的要求并出具报告；

2.22更换水箱浮球。我校水箱、水池的进水均由浮球阀控制，生活水箱的浮球每两次清洗更新1次（即每年更新1次，服务期内共更新2次），消防水箱（池）的浮球每次清洗更新1次。另，清洗过程中若发现生活水箱浮球失灵的立即更新，下次清洗不再更新。上述更新的浮球，由响应方承担，超出上述更新频次的浮球，采购人自行更新；

2.23 清洗过程中若发现水箱及其他配套，存在安全隐患的应及时告知。

3. 供应商的资格条件

3.1 清洗人员应持有从业人员健康证明；

3.2 具有杭州市卫生行政部门给予的卫生许可

4. 服务期限

本次招标服务期限2年。自合同签订之日起，清单中生活水箱每年清洗2次，2年共清洗4次；消防水箱（池）2年共清洗1次。

生活水箱清洗清单

| 序号 | 校区 | 地点 | 水箱材质 | 数量 | 单只体积 | 清洗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沙 | 玉屏洲泵房 | 不锈钢 | 2 | 150 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 2 |  | 金沙港泵房 | 不锈钢 | 2 | 150 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 3 |  | 钱江湾1泵房 | 不锈钢 | 2 | 400 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 4 |  | 钱江湾2泵房 | 不锈钢 | 2 | 50 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 5 |  | 图书馆泵房 | 混凝土 | 1 | 360 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 6 |  | 行政楼泵房 | 不锈钢 | 1 | 45 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 7 | 教工路 | 本部池 | 混凝土 | 2 | 150 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 8 |  | 国教池 | 不锈钢 | 1 | 200 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 9 |  | 2#实验楼池 | 混凝土 | 1 | 150 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 10 |  | 8号学生楼 | 混凝土 | 2 | 30 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 11 |  | 9号学生楼 | 混凝土 | 1 | 60 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 12 |  | 16号学生楼 | 混凝土 | 1 | 60 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |
| 13 |  | 新图书馆 | 铁板 | 2 | 25 | 每年清洗2次，2年共4次 |  |

消防水箱（池）清洗清单

| 序号 | 校区 | 地点 | 水箱材质 | 数量 | 单只体积 | 清洗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沙 | 金沙港泵房 | 混凝土 | 1 | 300 | 服务期内清洗1次 |  |
| 2 |  | 金沙港泵房 | 不锈钢 | 1 | 100 | 服务期内清洗1次 |  |
| 3 |  | 玉屏洲泵房 | 混凝土 | 1 | 300 | 服务期内清洗1次 |  |
| 4 |  | 玉屏洲泵房 | 不锈钢 | 1 | 100 | 服务期内清洗1次 |  |
| 5 |  | 金沙港12幢 | 混凝土 | 1 | 30 | 服务期内清洗1次 |  |
| 6 |  | 玉屏洲9幢 | 混凝土 | 1 | 30 | 服务期内清洗1次 |  |
| 7 |  | 钱江湾泵房 | 混凝土 | 1 | 300 | 服务期内清洗1次 |  |
| 8 |  | 钱江湾42幢底 | 混凝土 | 1 | 180 | 服务期内清洗1次 |  |
| 9 |  | 钱江湾42幢顶 | 混凝土 | 1 | 50 | 服务期内清洗1次 |  |
| 10 |  | 钱江湾46幢底 | 混凝土 | 1 | 250 | 服务期内清洗1次 |  |
| 11 |  | 钱江湾46幢顶 | 混凝土 | 1 | 50 | 服务期内清洗1次 |  |
| 12 |  | 图书馆泵房 | 混凝土 | 1 | 432 | 服务期内清洗1次 |  |

第五章  谈判办法

（一）谈判准备

采购人将在规定的时间和地点组织进行谈判，谈判响应方的法定代表人或其全权代表应签到参加。

（二）组建谈判小组

谈判小组成员由采购人按相关规定组建。

竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

（三）确认谈判文件

竞争性谈判小组对谈判文件及谈判办法进行确认。

（四）谈判程序：

1、本项目的竞争性谈判由采购人主持，主持人介绍参加谈判活动的工作人员及谈判小组成员名单；

2、主持人宣布谈判的有关事项；

3、工作人员查验谈判响应文件的密封情况，确认无误后拆封各谈判响应方提交的谈判响应文件外包装，清点谈判响应文件正本、副本数量；

4、谈判小组对所提交的谈判响应文件进行审查，审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并由主持人公布无效谈判响应方名单、谈判响应无效的原因、废标情况；

5、谈判小组按与各谈判响应方就公司情况、项目需求、售后服务、价格构成、供货时间、付款方式等要素分别进行谈判，并确定符合要求的产品标准。

6、谈判结束后，谈判小组要求各谈判响应方在规定时间内根据确定的产品标准提交书面最终报价。

7、谈判小组对最终报价的合理性进行审核并推荐成交商；

8、谈判结束后，主持人公布有效谈判响应方的最终报价结果和推荐的成交供应商。

9、谈判小组编写谈判报告并签名。

（五）谈判原则

1、谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判响应方接触。

2、根据供应商最终报价，计算所得的“最终报价比较值”为本项目的谈判依据，比较值数值最小的为第一成交候选人，按从小到大顺序，依次类推。

## 四、确定成交供应商的原则

1、项目由谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2、采购结果由采购人代表签名确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3、采购结果经采购人确认后，代理机构将发布成交公告，并向成交方签发书面《成交通知书》。

## 五、合同授予

1、采购人与成交人应当在成交结果公布之日起30日内签订合作协议(格式自拟)。

2、成交供应商拖延、拒签协议的,将被扣罚谈判响应保证金并取消成交资格。

第六章 谈判响应文件格式（附件）

本部分仅提供了谈判响应文件的部分格式，谈判文件提供了谈判响应文件格式的，谈判响应文件必须按照谈判文件的格式进行编制。未提供格式的，参照谈判文件的要求自拟。

标项：

正本或副本

浙江工商大学水箱清洗服务项目

项目编号：ZJGSHQDL20230601

谈

判

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

文件目录

（1）提供符合经过年检的营业执照复印件；

（2）提供符合要求的税务登记证复印件；

（3）提供符合要求的组织结构代码证复印件；

（4）提供采购公告中符合谈判响应方的特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

（5）法定代表人资格证明书

（6）竞争性谈判委托书

（7）承诺书

（8）表报价一览表

（9）报价明细表

（10）技术参数对照表

（11）商务条款应对表

（12）水箱清洗方案（格式自拟）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系我公司的法定代表人。为                     项目（标项     ）的交易洽谈以及签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：     （盖公章）

日期：     年    月    日

竞争性谈判委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系     （谈判响应方名称）  的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司参加本项目交易洽谈的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的洽谈纪要文件、合同内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         性别：        年龄：

身份证号码：                    职务：

授权单位：             （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

承  诺  书

致：   （采购人名称）

1、据已收到贵方的                                  项目的竞争性谈判邀请，我单位经考察现场和研究上述邀请文件的所有条款、要求和规定及其他有关文件后，我方愿以附表商品价格（详见《谈判报价表》）参加                             项目（标项     ）的报价谈判，并完成本项目的所有商品供货任务。

2、我方已详细审核全部邀请文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3、我方保证提供的商品质量达到合格，如有瑕疵或缺陷，愿意无条件退货或更换。

4、除非另外达成协议并生效，本申请文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何谈判响应文件的约束。

申请人：        （盖章）             单位地址：

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）

电话：            传真：

日期：2023年  月    日

附表：

报价一览表

(采购人名称)：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为（项目编号）的（    项目名称       ）（标项  ）采购项目的实施。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标项 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标总价（人民币小写） | ￥ |
| 投标总价（人民币大写）： |

附：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。填报时注明所响应标项。

2、本项目为交钥匙项目，有关本项目实施所需的投标人认为完成本项目所需的一切含税费用均计入报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附表：

报价明细表

项目名称：                              招标编号：  ZJGSHQDL20230601

| 水箱 | 容量 | 单价/（元） | 合价/（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额小写： |
| 合计金额大写： |

备注：上表合计总价应与报价一览表价格相同，该单价同时作为零星调整的结算依据。

附表：

技术参数对照表（若需要）

谈判响应方名称（公章）：

竞争性谈判编号：                   标项：

| 序号 | 谈判规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、一个标项填写一张表格。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

法定代表人或其授权委托代理人：

日期：